광명호반베르디움

1. SCM 위치

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 층수 | Number | CCM | SCM | 위치 |  | 층수 | Number | CCM | SCM | 위치 |
| B1 | 1 | 1 | 1 | 109/3 1층 |  | B3 | 20 | 3 | 1 | 109/3 B2 |
| 2 | 1 | 2 | 109/3 1층 |  | 21 | 3 | 2 | 109/3 B2 |
| 3 | 1 | 3 | 106/3 1층 |  | 22 | 3 | 3 | 108/3 B2 |
| 4 | 1 | 4 | 106/3 1층 |  | 23 | 3 | 4 | 108/3 B2 |
| 5 | 1 | 5 | 104/3 1층 |  | 24 | 3 | 5 | 104/1 B2 |
| 6 | 1 | 6 | 104/3 1층 |  | 25 | 3 | 6 | 104/1 B2 |
| 7 | 1 | 7 | 102/3 1층 |  | 26 | 3 | 7 | 104/1 B2 |
| 8 | 1 | 8 | 102/3 1층 |  | 27 | 3 | 8 | 104/1 B2 |
| 9 | 1 | 9 | 102/3 1층 |  | 28 | 3 | 9 | 102/3 B2 |
| B2 | 10 | 2 | 1 | 109/1 B1 |  | 29 | 3 | 10 | 102/3 B2 |
| 11 | 2 | 2 | 109/1 B1 |  | 30 | 3 | 11 | 102/3 B2 |
| 12 | 2 | 3 | 107/1 B1 |  | 31 | 3 | 12 | 102/3 B2 |
| 13 | 2 | 4 | 107/1 B1 |  | 32 | 3 | 13 | 판매112 B1 |
| 14 | 2 | 5 | 104/1 B1 |  | 33 | 3 | 14 | 판매112 B1 |
| 15 | 2 | 6 | 104/1 B1 |  | B4 | 34 | 4 | 1 | 벽부형 |
| 16 | 2 | 7 | 104/1 B1 |  | 35 | 4 | 2 | 벽부형 |
| 17 | 2 | 8 | 102/1 B1 |  | 36 | 4 | 3 | 벽부형 |
| 18 | 2 | 9 | 102/1 B1 |  | 37 | 4 | 4 | 벽부형 |
| 19 | 2 | 10 | 102/1 B1 |  | 38 | 4 | 5 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 39 | 4 | 6 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 4 | 7 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 41 | 4 | 8 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 42 | 4 | 9 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 43 | 4 | 10 | 오피111동 B3 |
|  |  |  |  |  |  | 44 | 4 | 11 | 비주거112동B3 |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 4 | 12 | 비주거112동B3 |
|  |  |  |  |  |  | 46 | 4 | 13 | 비주거112동B3 |

1차 점검 특이사항

B1 층

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCM | USM | 특이사항 |
| LGM |
| 1 | USM | 274,277,299 |
| LGM | 492,493,478,480 |
| 2 | USM | 347 |
| LGM |  |
| 3 | USM | 363,364,367-369,371,372,375,376,388,392,396,397,407 |
| LGM | 523 |
| 4 | USM |  |
| LGM | 555,556,557 |
| 5 | USM | 503 |
| LGM |  |
| 6 | USM | 587 |
| LGM |  |
| 7 | USM | 637,645 |
| LGM |  |
| 8 | USM | 683,685,690,691,729-739,741 |
| LGM |  |
| 9  10번으로바꿈 | USM |  |
| LGM |  |

B2 층

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCM | USM | 특이사항 |
| LGM |
| 1 | USM |  |
| LGM |  |
| 2 | USM | 919 |
| LGM |  |
| 3 | USM |  |
| LGM | 373 |
| 4 | USM | 1026 (PLC TX) |
| LGM |  |
| 5 | USM | 1124 (PLC TX) |
| LGM |  |
| 6 | USM |  |
| LGM |  |
| 7 | USM | 1232 (센서미설치) |
| LGM |  |
| 8 | USM | 1255~1257 미설치 |
| LGM |  |
| 9 | USM |  |
| LGM |  |
| 10 | USM |  |
| LGM |  |

B3 층

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCM | USM | 특이사항 |
| LGM |
| 1 | USM |  |
| LGM |  |
| 2 | USM | 1497, 1498, 1499, 1500, 1507, 1536 |
| LGM | 909 |
| 3 | USM | 1562, 1599~1602, (1613, 1614 : 전원연결 확인) |
| LGM | 946 (전원연결 확인) |
| 4 | USM |  |
| LGM |  |
| 5 | USM | 1686 |
| LGM | 1024 |
| 6 | USM | 1784, 1785 |
| LGM | 1002 |
| 7 | USM | 1791, 1805 |
| LGM |  |
| 8 | USM |  |
| LGM |  |
| 9 | USM | 1954 |
| LGM |  |
| 10 | USM | 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1990, (1994~1996 : 아이디 확인), 1997 |
| LGM | 1077, 1076 |
| 11 | USM | 2012, 2046, 2047, 2058, 2059 |
| LGM | 1099, 1100 |
| 12 | USM |  |
| LGM |  |
| 13 | USM | 2136, 2162 |
| LGM | 1163->2270, |
| 14 | USM | 2202 |
| LGM | 2171 |

B4 층

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCM | USM | 특이사항 |
| LGM |
| 1 | USM |  |
| LGM |  |
| 2 | USM |  |
| LGM |  |
| 3 | USM |  |
| LGM |  |
| 4 | USM |  |
| LGM |  |
| 5 | USM |  |
| LGM |  |
| 6 | USM |  |
| LGM |  |
| 7 | USM |  |
| LGM |  |
| 8 | USM |  |
| LGM |  |
| 9 | USM |  |
| LGM |  |
| 10 | USM |  |
| LGM |  |
| 11 | USM |  |
| LGM |  |
| 12 | USM |  |
| LGM |  |
| 13 | USM |  |
| LGM |  |